Возможности кольпоскопии

Кольпоскопия (КС) является одним из ведущих методов обследования больных с патологией шейки матки, основная сущность которого состоит в осмотре и ревизии состояния эпителия шейки матки и влагалища при увеличении микроскопом в 7—28 и более раз.

Существуют следующие разновидности кольпоскопии

- Простая КС — КС без использования медикаментозных средств.

- Расширенная КС — осмотр эпителия с применением различных тестов, когда используется реакция тканей в ответ на обработку медикаментозными составами.

- КС через цветные фильтры (чаще используется зеленый фильтр) применяется для более детального изучения сосудистого рисунка, так как сосуды становятся видимыми более четко.

- Кольпомикроскопия — "прижизненное гистологическое исследование эпителия" шейки матки с применением различных красителей под большим увеличением при подведении тубуса непосредственно к шейке матки. Метод очень информативен6. Флюоресцентная КС — КС после окраски акридином оранжевым, уранином.

- Цервикоскопия — осмотр поверхности эндоцервик-са, оценка складчатости, наличия полиповидных образований, зон энидермизации, желез.

Задачи кольпоскопии

- оценить состояние эпителия шейки матки и влагалища;

- выявить очаг поражения;

- дифференцировать доброкачественные изменения от подозрительных в отношении злокачественности;

- осуществить прицельное взятие мазков и биопсии, что существенно повышает информативность последних.

При кольпоскопии оцениваются

- цвет;

- состояние сосудистого рисунка;

- поверхность и уровень МПЭ;

- стык эпителиев (локализация и характер);

- наличие и форма желез;

- реакция на раствор уксуса;

- реакция на раствор Люголя;

- границы образований (четкие или размытые);

- тип эпителия.